## Sheet1
| 1조-1 | 1조-2 |  |  |  |  | 1조-1 | 1조-2 |  | 1조-1 | 1조-2
PO4-P 40 | 0.38 | 1.67 |  |  |  | PO4-P 40 | 100 | 5 | PO4-P 40 | 38 | 8.35
PO4-P 60 | 0.56 | 0.89 |  |  |  | PO4-P 60 | 100 | 5 | PO4-P 60 | 56 | 4.45
PO4-P 80 | 0.77 | 0.7 |  |  |  | PO4-P 80 | 100 | 5 | PO4-P 80 | 77 | 3.5
PO4-P 110 | 1.13 | 0.44 |  |  |  | PO4-P 110 | 100 | 5 | PO4-P 110 | 113 | 2.2
PO4-P 160 | 1.59 | 4.49 |  |  |  | PO4-P 160 | 100 | 5 | PO4-P 160 | 159 | 22.45
PO4-P 200 | 2.01 | 2.72 |  |  |  | PO4-P 200 | 100 | 5 | PO4-P 200 | 201 | 13.6
결과값 | [5 empty] | 희석배수 |  |  | PO4-P 농도 (mg/L)
PO4-P 40 | 78.0263
PO4-P 60 | 92.0536
PO4-P 80 | 95.4545
PO4-P 110 | 98.0531
PO4-P 160 | 85.8805
PO4-P 200 | 93.2338
제거율(%)
| 1조-1 | 1조-2
PO4-P 40 | 7.54 | 9.92
PO4-P 60 | 7.51 | 9.94 |  | 38 | 8.35 | 78.0263
PO4-P 80 | 7.43 | 9.88 |  | 56 | 4.45 | 92.0536
PO4-P 110 | 7.38 | 9.9 |  | 77 | 3.5 | 95.4545
PO4-P 160 | 7.22 | 9.94 |  | 113 | 2.2 | 98.0531
PO4-P 200 | 7.18 | 9.86 |  | 159 | 22.45 | 85.8805
pH변화 |  |  |  | 201 | 13.6 | 93.2338
초기PO4-P 농도
반응 후 농도
제거율(%) |  |  | PO4-P 30 | 29.5 | 8.65 | 70.678
|  |  | PO4-P 40 | 39 | 13.1 | 66.4103
|  |  | PO4-P 50 | 48.5 | 13.8 | 71.5464
|  |  | PO4-P 60 | 60.5 | 7.1 | 88.2645
|  |  | PO4-P 80 | 77 | 3.5 | 95.4545
|  |  | PO4-P 110 | 113 | 2.2 | 98.0531
|  |  | PO4-P 160 | 159 | 22.45 | 85.8805
|  |  | PO4-P 200 | 201 | 13.6 | 93.2338